CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

propedeutica all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di n. 4 videolaringoscopi per intubazioni difficili da destinare all’ASST Bergamo Est.

L’ASST ai sensi dell’art. n.77 del D. L.gs. 36/2023, informa gli Operatori Economici interessati che, mediante la presente Consultazione di Mercato intende procedere all’affidamento della fornitura di n. 4 videolaringoscopi per intubazioni difficili da destinare all’ASST Bergamo Est.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove, di ultima generazione, dotate di tutti gli accessori, i raccordi ed i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema. In caso di assenza dovranno essere forniti a titolo gratuito.

La ditta dovrà garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all’utilizzo dell’apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno 10 anni a decorrere dalla data di collaudo.

Nr. 4 VIDEO LARINGOSCOPI con le seguenti caratteristiche:

- Sistema per video laringoscopia per intubazioni difficili su carrello, dotato di ruote con sistema di bloccaggio;

- Dotato di una telecamera integrata e di un display touchscreen ad alta risoluzione per la visualizzazione delIe immagini (tipo LCD di circa 10” a colori antiriflesso)

- Alimentazione da rete elettrica e batteria tampone interna con autonomia minima di 30 minuti

- Con possibilità di cattura immagine e registrazione video

- Angolazione regolabile del monitor per facilitare la visione da varie posizioni

- Dotato di meccanismo anti-appannamento

- Robusto, ergonomico e di facile utilizzo e sanificazione

- completo di n.1 lama in titanio taglia 3 (adulti normopeso)

- completo di n.1 mandrino riutilizzabile

- utilizzabile anche con lame mono uso latexfree: la fornitura deve comprendere n.1 cavo a fibre ottiche pluriuso;

Nr. 900 LAME con le seguenti caratteristiche:

- monouso, non sterili,

- latex free

- disponibili in diverse misure, misure adulto (3 e 4), pediatrica e neonatale,

- originali e/o compatibili con i videolaringoscopi sopra descritti,

- dotate di marchio CE valido e numero di repertorio.

Inoltre, il produttore deve essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- ISO 13485:2016 Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici

- EN ISO 14971 Medical devices — Application of risk management to medical devices

- CEI EN 62366 Medical devices Application of usability engineering to medical devices

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 94 e succ. del D. Lgs. n.36/2023, pena l'esclusione.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, costituiti conformemente alla legislazione vigente, essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Essere in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati ad inoltrare, entro e non oltre il giorno 01.08.2025 alle ore 16:00, una Dichiarazione di interesse alla fornitura tramite la Piattaforma Sintel.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 – comma 2 – del D.Lgs n. 36/2023.

4. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattasi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, a cui l’ASST Bergamo Est ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE.

L’ASST ammetterà alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno interesse a partecipare e avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

7. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all’accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la fornitura di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

Seriate, 25.07.2025.

IL DIRETTORE DELLA S.C

GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

(Dr. Felice Petrella)